## Sheet1
附件1：
需包含的设备清单
序号 | 设备设施名称 | 功能需求或参数 | 数量 | 单位
1 | 上下肢主被动 康复训练系统 | 该产品为上肢、下肢及有行动障碍的患者设计，采用蹬车运动方式，具有主动、被动、主被动三种模式，结合康复医学理论，为患者重建正确运动模式，避免肌肉萎缩、静脉血栓、褥疮等并发症。患者通过使用运动训练系统，可以增强身体的灵活性、减少痉挛的状态、保持行走的能力、促进新陈代谢、血液循环以及肠蠕动，恢复肌肉的剩余力量，增强患者的康复信心。 | 2 | 台
2 | 悬吊康复训练系统 | 悬吊康复工作站神经肌肉激活控制为技术基础，为主动康复治疗提供可控的不稳定支撑面，包括诊断和治疗两大系统。诊断系统包括神经肌肉控制能力和运动链功能的测定，能确切筛查出弱链；治疗系统包括肌肉松弛、增加关节活动范围、牵引、训练稳定肌系统、感觉感觉运动的协调训练、渐进抗阻训练等。是神经肌肉激活疗法治疗的专用工具。依靠滑动的悬吊系统，可以形成身体完全悬吊在内的一系列姿态、位置。治疗师和病人可以很容易地在专业工作站上完成各种幅度的悬吊训练诊断检测和治疗。 | 1 | 台
3 | 电动移位机 | 主要用于患者转移和步行训练的设备。可开展位移、如厕、沐浴、水疗等转移训练及步行训练、平衡能力训练、作业治疗中的日常生活活动能力训练等。 | 1 | 台
4 | 智能阶坡步行训练系统 | 产品可实现了平行杠、斜坡、阶梯的三向功能转换，使患者各阶段的步行功能训练衔接更紧密。产品采用数控高度显示系统，精准显示当前台阶高度，显示精度高达0.1cm。台阶高度和斜坡坡度实现无级调节，内置四个预设处方，方便医生随时调用。 | 1 | 台
5 | 下肢反馈训练系统 | 下肢智能反馈训练系统适用于神经、创伤、心血管等疾病和手术后患者的下肢功能评估和踏步运动训练。设备将悬吊减重式站立治疗床和机器人踏步系统有效融合，结合拟真下肢运动控制算法和智能化软件系统，可在生命体征稳定后的早期介入,为患者提供下肢功能评估和渐进增强的治疗方案，有效增强运动盛觉刺激，增加心血管的稳定性,改善器官功能和关节活动度等,预防卧床并发症,引导运动再学习，促进步行能力恢复。 | 1 | 台
6 | 站立床 | 通过优质的直线推杆以及电动升降的设计，使床面自动处于0-85度间，适用于长期卧床、脊髓损伤等患者进行站立训练，有效预防肌肉萎缩、关节僵硬等并发症。 | 2 | 台
7 | 医用电动诊疗床（电动升降床） | 医用诊疗床（电动升降PT床）通过电动升降与气动弹簧辅助靠背调节，方便患者进行坐位训练、转移训练等康复训练。 | 2 | 台
8 | 医用诊疗床A | 通过优质的直线推杆以及电动升降的设计，使床面自动处于0-85度间，适用于长期卧床、脊髓损伤等患者进行站立训练，有效预防肌肉萎缩、关节僵硬等并发症。 | 2 | 台
9 | 医用诊疗床B | E型诊疗床可用于手法按摩、诊疗，E型带杂物放置架，可放置杂物，节省空间，使用方便。 | 31 | 台
10 | PT凳 | 医师椅通过可调节高度、可转移位置与可调节旋转位置等设计，方便治疗师在治疗过程中体位的转移。 | 16 | 台
11 | 踝关节康复训练仪 | 埃斯顿踝关节康复训练仪用于对患者踝关节进行被动、助力、抗阻及牵伸等训练。 床旁型设计，方便移动，有效改善踝关节运动能力，预防深静脉血栓。 | 1 | 台
12 | 便携式肺功能检测仪 | 是一种多功能吸气肌训练工具，是一种抗阻训练的技术。通过阻力的调节使得吸气时产生阻力锻炼膈肌，增加吸气量。评定系统K系列可以实时获得每次吸气时的阻力大小、流速、吸气容量、能量消耗、肌力等一系列相关指数，500Hz的抽样等，广泛用于呼吸科、手术科室、康复科、老年科的相关康复训练；运动员运动成绩的提高；亚健康人群调高身体素质，改善生活质量。 | 1 | 台
13 | 上肢康复训练系统 | 末端驱动式三维运动范围内的上肢康复训练，在运动安全墙内通过限制方向的运动模式进行针对性的恢复训练；提供沿矢状轴、冠状轴、垂直轴、冠状面、水平面方向的训练游戏，可使上肢在部分负重或减重的状态下进行肩关节外展/内收、肩关节前屈/后伸、肩关节内旋/外旋、肩胛骨伸缩、肘关节屈伸等分离关节运动和复合协调运动。适用于脑卒中、脑外伤、脊髓损伤、臂丛神经损伤、帕金森氏综合症、多发性硬化等神经损伤导致的上肢运动功能障碍。骨科疾病:骨关节炎、关节置换术后、肩关节周围炎、外科疾病:烧伤术后等导致的上肢运动功能障碍。 | 1 | 台
14 | OT桌 | 通过可调节高度的设计，方便治疗师根据不同患者情况来调节桌面高度，适用于上肢作业训练、上肢功能训练等康复训练。 | 1 | 台
15 | 智能磨砂板 | 设备适用于上肢的粗大、精细运动训练及认知功能训练，通过多彩灯光、语音、音效、振动等提供多感官互动反馈，5种必备训练辅具、多种预设轨迹和模式、结合游戏产生十多种任务导向的趣味训练场景，提高患者训练的依从性和积极性，大幅提升训练效果。 | 1 | 台
16 | 便携式手功能康复系统 | 被动气电联合、触发式气电联合、被动训练（握拳、单指、对指、牵伸）等；气电一体化。1.手部骨科疾病或骨科术后导致的腕手功能障碍；2.脑卒中、脊髓损伤导致的腕手功能障碍；3.周围神经损伤(正中神经、桡神经、尺神经)导致的腕手功能障碍；4. 脑瘫儿童腕手功能障碍。 | 1 | 台
17 | 认知康复训练与评估系统 | 适用人群：自闭症谱系障碍、脑性瘫痪、唐氏综合症、听力障碍、感统失调、精神发育迟滞、注意力缺陷、多动障碍、学习障碍、行为问题等特殊需要儿童的康复评估与训练系统。符合儿童发育特征的多元化任务、导向训练任务，可充分调动患者训练积极性。 | 1 | 台
18 | 言语功能检测处理系统 | 构音语言主观评估和客观的定量测量与训练。 | 1 | 台
19 | 教具套装 | 辅助训练 | 1 | 台
20 | 神经和肌肉刺激理疗仪 | 适用于神经肌肉损伤引起的吞咽功能障碍的辅助治疗。 | 3 | 台
21 | FEI测量评估套装 | 方便实用简单的测量工具套装 | 1 | 台
22 | 姿势矫正镜 | 用途：用于各种姿势矫正训练。 | 4 | 台
23 | 超短波电疗机 | 本电疗机适用于对人体进行止痛、解痉、消炎的辅助治疗。落地式移动方便，治疗电子定时、声光提示、光柱显示输出强度使用明了直观,输出先回零保护装置。特点:输出分10档调节，调节过程输出幅度变化小，有利于各种不同剂量的治疗。 | 3 | 台
24 | （五官）超短波电疗机 | 适用于对人体进行止痛、解 痉、消炎、五官各部位的辅助治疗。治疗电子定时、声光提示，光柱显示输出强度使用明了直观，先回零保护装置，并配备金属软管治疗臂使用方便等优点。 | 2 | 台
25 | 神经肌肉低频电刺激仪 | 通过患者体表电刺激，进行神经肌肉训练。 | 4 | 台
26 | 气压弹道式体外冲击波治疗仪 | 用于缓解作用部位的疼痛。其适应证如下：足底筋膜炎、网球肘、肩周炎的辅助治疗。 | 1 | 台
27 | 痉挛肌电刺激仪 | 适用于刺激痉挛肌和对抗肌，使二者收缩，开展电刺激，用于中枢神经系统病损引起的肌肉痉挛状态的改善和缓解。 | 2 | 台
28 | 低频电子脉冲治疗仪 | 适用于腰肌劳损、肩颈疼痛和软组织损伤的辅助治疗。 | 3 | 台
29 | 便携式超声药物导入系统 | 仪器通过电脉冲致孔与超声波、电脉冲导入，促进可透皮吸收的药物经皮透入人体，发挥药物的作用。 | 2 | 台
30 | 中频干扰电治 疗仪 | 适用于临床上刺激神经肌肉组织，对疼痛及神经末梢麻 痹进行辅助治疗，具有镇痛消炎、促进血液循环、兴奋神经肌肉、软化瘢痕、松解粘连的作用。 | 2 | 台
31 | 电针治疗仪 | 电针治疗仪使用微电流经过针头传输到人体穴位上，以起到治疗作用的器械。 | 24 | 台
32 | 多功能牵引床 | 1、可进行颈椎牵引和腰椎牵引，具备四种牵引模式； 2、具备牵引状态显示功能，实时显示治疗状态和进度； 3、配备双通道独立控制面板，可满足两人同时使用； 4、具备上限值锁定功能，防止误操作对病人造成伤害； 5、具备恢复默认值功能，可将所有参数设定恢复为出厂默认状态； 6、配备手持式停止开关手柄，便于使用者随时握持，出现不适及时停止治疗； | 2 | 台
33 | 易善行功能性电刺激仪 | 供脑卒中或其他中枢神经系统损伤造成的足下垂的康复训练。例如：脑血管意外、脑外伤等各种原因引起的运动和步行功能障碍问题。 在治疗的不同时期起到不同的临床作用： ①早期：进行神经肌肉电刺激，促进循环、保持肌肉正常性状、预防深静脉血栓、预防肌肉萎缩、防止关节挛缩、运动再学习。 ②中期：辅助步行训练，避免形成错误的步行运动模式，造成较严重后遗症，有助于患者形成良好的高质量的步行运动模式。 ③后期：代偿足下垂，辅助步行。 | 2 | 台
34 | 经颅磁刺激仪 | 经颅磁刺激利用脉冲磁场作用于中枢神经系统（主要是大脑），改变皮层神经细胞的膜电位，使之产生感应电流，影响脑内代谢和神经电活动，从而引起一系列生理生化反应的磁场刺激技术，无痛、无创、无损，实现对大脑结构的直接刺激而达到脑功能康复治疗的目的。该技术可用于神经系统损伤、中风、运动障碍、脊髓损伤等神经系统疾病的康复治疗，以及用于运动诱发电位、中枢运动传导时间、中枢静息期的检查等神经电生理项目检查与康复评定。 | 1 | 台
35 | 助行器 | 用途：增加上肢支撑的面积，提高辅助步行的效果,是神经、骨关节系统疾病患者室内外辅助代步用具 | 4 | 台
36 | 1米木棍 | 通过带棒做操和抛球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。 | 2 | 台
37 | DMS(深层肌肉刺激仪) | 深层肌肉刺激仪通过机械振动作用于深部肌肉组织，刺激其本体感觉功能，增加血液循环，减少乳酸堆积，改善病痛组织，刺激组织释放止痛因子，进而达到止痛的目的，可用于各种骨肌疾病所导致的肌肉疼痛。 | 2 | 台
38 | 肋木架 | 增强腹肌力量及上肢的悬垂能力和锻炼腹部肌肉和灵活性。 | 2 | 台
39 | 砂袋 | 用途：用于负重训练。 | 6 | 台
40 | 哑铃 | 用途：可进行肌力及医疗体操训练。 | 6 | 台
41 | 站立斜板 | 矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。 | 4 | 台
42 | 股四头肌训练板 | 用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动。 | 4 | 台
43 | 瑜珈球（直径55cm） | 主要用于增强全身协调能力。 | 2 | 台
44 | 特定电磁波TDP治疗器 | 辅助治疗肩周炎 腰肌劳损坐骨神经痛 风湿性关节炎软组织损伤等。 | 4 | 台
45 | 平等杠 | 主要用于步行训练、矫正不良步态，肌力增强训练。 | 1 | 台