汕头市人民医院濠江院区血液净化中心采购配套硬件设备项目设备主要参数要求响应表

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板电脑 | 1、屏幕尺寸：11英寸； 2、屏幕分辨率：1920*1200； 3、操作系统：安卓、HarmonyOS； 4、内存：8G，存储：128G； 5、网络连接：WiFi版； 6、平板尺寸：长252.3mmX宽163.8mmX高6.9mm 7、连接方式：WiFi功能 8、接口：Type-C |  |  |
| 2 | 扫码枪 | 分辨率：640*480CMOS；图像缩放范围：90-160mm；扫描介质：手机二维码；接口：USB接口；尺寸：97*90*100mm |  |  |
| 3 | 血透数据 采集盒 | 1、电源:支持5.5*2.1 标准电源接口； 2、接口:1个WAN;1个LAN、1个RS232串口、1个5V 电源输入接口； 3、波特率:1200bps~460800bps； 4、网络:10M/100M自适应； 5、WIFI: 1EEE802.11b/g； 6、可采集数据:治疗时长、动脉压、静脉压、收缩压、舒张压、跨膜压、透析液流量、透析液电导度、连析液温度、超滤率、超滤量、血流量、肝素量等(注:肝素量的采集与设备机型有关，收缩压、舒张压需设备自带血压模块才能采集)； 7、支持连接机型:目前市场上通用机型。 |  |  |